## ETAP I
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU I remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
| HETMAŃSKIE | OPRAWY |  |  |  | SŁUPY | WYSIĘGNIKI
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  | razem
|  | 150 | 100 | 70 |  |  | 1 UW | 4 UW | 1 KO2
1 | KAROLA CHODKIEWICZA |  |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 7
2 | CZARNIECKIEGO |  |  | 14 | 14 |  | 13 |  | 1 | 14
3 | JAGIEŁŁY |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5
4 | KMICICA |  |  | 13 | 13 |  | 12 |  | 1 | 13
5 | KRÓLOWEJ JADWIGI |  |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 7
6 | ŁABĘDZIA |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2
7 | NOWOWIEJSKIEGO |  | 3 | 11 | 14 |  | 14 |  |  | 14
8 | PODBIPIĘTY |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4
9 | SADOWA |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  | 16
10 | SKRZETUSKIEGO |  | 7 | 9 | 16 |  | 13 |  | 3 | 16
11 | JANA SOBIESKIEGO |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5
12 | WARNEŃCZYKA |  |  | 11 | 11 |  | 11 |  |  | 11
13 | MICHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12
14 | ZAGŁOBY |  | 12 |  | 12 | 2 | 9 | 1 |  | 10
15 | STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
16 | ALEJA POMIDOROWA |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3
| Razem | 0 | 54 | 91 | 145 | 2 | 125 | 13 | 5 | 143
| POLNA | OPRAWY |  |  |  | SŁUPY | WYSIĘGNIKI
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  | razem
|  | 150 | 100 | 70 |  |  | 1 UW | 4 UW | 1 KO2
1 | JANA PAWŁA II | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 23
2 | KOSYNIERÓW |  |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9
3 | PARTYZANTÓW |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6
4 | POLNA |  | 15 |  | 15 |  | 14 |  | 1 | 15
5 | RZECZNA |  |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 7
6 | SPORTOWA |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6
7 | STAWOWA |  | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |  |  | 3
8 | WĄSKA |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2
9 | WSCHODNIA |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5
10 | WYZWOLENIA |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
11 | 23 STYCZNIA |  |  | 7 | 7 | 2 | 4 |  |  | 4
12 | POLNA BOCZNA |  | 2 | 4 | 6 |  | 6 |  |  | 6
| Razem | 23 | 31 | 45 | 99 | 6 | 68 | 23 | 1 | 92
| OKSIŃSKIEGO | OPRAWY |  |  |  | SŁUPY | WYSIĘGNIKI
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  | razem
|  | 150 | 100 | 70 |  |  | 1 UW | 4 UW | 1 KO2
1 | JASNA |  |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9
2 | KRASAWNA |  |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 13
3 | OKSIŃSKIEGO |  | 26 |  | 26 |  | 22 | 4 |  | 26
4 | POD SKARPĄ |  |  | 11 | 11 |  | 11 |  |  | 11
5 | SPACEROWA |  |  | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 21
6 | ZŁOTEJ JESIENI |  |  | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 23
| razem | 0 | 26 | 77 | 103 | 0 | 99 | 4 | 0 | 103
| CHABIE | OPRAWY |  |  |  | SŁUPY | WYSIĘGNIKI
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  | razem
|  | 150 | 100 | 70 |  |  | 1 UW | 4 UW | 1 KO2
1 | DZIAŁKOWA |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12
2 | ŁĄKOWA |  |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9
3 | OLENDRY DUŻE |  |  | 14 | 14 |  | 14 |  |  | 14
4 | OPŁOTKI |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5
5 | SĄSIEDZKA |  |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9
6 | WESOŁA |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3
7 | WIERZBOWA |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20
8 | WITOSA |  |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 15
9 | WSPÓLNA |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12
| razem | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99
| KOPERNIKA | OPRAWY |  |  |  | SŁUPY | WYSIĘGNIKI
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  | razem
|  | 150 | 100 | 70 |  |  | 1 UW | 4 UW | 1 KO2
1 | BAZYLIKA |  | 7 |  | 7 |  |  | 1 | 6 | 7
2 | CIOŁKOWSKIEGO |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3
3 | KOPERNIKA |  | 1 | 7 | 8 |  | 8 |  |  | 8
4 | KWIATOWA |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3
5 | LOKAJSKIEGO |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5
6 | MOSTOWA |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6
7 | NENCKIEGO |  |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 15
8 | OLENDRY MAŁE |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6
9 | SIEMIANOWICZA |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4
10 | STODOLNIANA |  | 1 | 12 | 13 |  | 13 |  |  | 13
| razem | 0 | 9 | 61 | 70 | 0 | 63 | 1 | 6 | 70
| PISARZY | OPRAWY |  |  |  | SŁUPY | WYSIĘGNIKI
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  | razem
|  | 150 | 100 | 70 |  |  | 1 UW | 4 UW | 1 KO2
1 | KOWALSKIEGO |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5
2 | KRUCZKOWSKIEGO |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4
3 | SEMPOŁOWSKIEJ |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3
4 | STRUGA |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5
5 | SZENWALDA |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4
6 | SZYMAŃSKIEGO |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4
7 | TUWIMA |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10
| razem | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
| ŁOKIETKA | OPRAWY |  |  |  | SŁUPY | WYSIĘGNIKI
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  | razem
|  | 150 | 100 | 70 |  |  | 1 UW | 4 UW | 1 KO2
1 | Łokietka |  | 28 |  | 28 | 28 |  |  |  | 0
| razem | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OPRAWY |  |  |  | SŁUPY | WYSIĘGNIKI
| PODSUMOWANIE | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  | razem
|  | 150 | 100 | 70 |  |  | 1 UW | 4 UW | 1 KO2
| razem | 23 | 148 | 408 | 579 | 36 | 489 | 41 | 12 | 542
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[5 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Rtęciowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sodowe |  |  | 408 | 148 | 23 | 579
|  | Metalohalogenkowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  | 408 | 148 | 23 | 579
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  | 28.56 | 14.8 | 3.45 | 46.81
* UWAGI:
Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
| Oprawy: | SGS 103/104 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips
| słupy: | SAL 9 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 9,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1, 2 lub 3 ramiona o wysięgu 1,5 m, wysokości 3,2m i kącie nachylenia do 10%) na fundamencie betonowym prefabrykowanym B70, ze złączem TB-1,2,3,Producent: ROSA
| wysięgniki: | wysięgniki stalowe ocynkowane z rur o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 60,3 mm i grubości ścianki do 5 mm oznaczone:
|  | a) | WYSIĘGNIK 1 UW - typ W0 1, 1 ramienny, wysięg 1 m, kąt nachyl. 20° + 2x uchwyt UW na słupie ŻN
|  | b) | WYSIĘGNIK 4 UW” typ W0 4, 1 ramienny, wysięg 2 m, kąt nachyl. 20° + 2 x uchwyt UW na słupie ŻN
|  | c) | WYSIĘGNIK 1 KO2 typ W0 1, 1 ramienny, wysięg 1 m, kąt nachyl. 20° + 2x konstrukcja KO2 + 2x obejma OB35 na słupie wirowanym lub drewnianym
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP II
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU II remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
osiedle: MONICE
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  |  | razem
|  | 70 | 100 | 150 |  |  | 1 UW | 1 KO2 | 4 UW | 4 KO2
1 | Boczna | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
2 | Ceramiczna | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Drewniana | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | Droga Dąbrowska | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
5 | Gliniana | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
6 | Graeve | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
7 | Krak. Przedm -Spadowa | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
8 | Krakowskie Przedmieście | 1 | 0 | 88 | 89 |  | 1 | 0 | 88 | 0 | 89
9 | Mała | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
10 | Niska | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
11 | Nowa | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
12 | Południowa | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
13 | Słomiana | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
14 | Stroma | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
15 | Szkolna | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
16 | Wysoka | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
17 | Żwirowa | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
18 | 1 Maja | 0 | 0 | 32 | 32 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 32
| Razem | 75 | 0 | 120 | 195 | 0 | 75 | 0 | 120 | 0 | 195
osiedle: ZAPUSTA
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  |  | razem
|  | 70 | 100 | 150 |  |  | 1 UW | 1 KO2 | 4 UW | 4 KO2
1 | BŁOTNA | 9 | 1 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
2 | BRZOZOWA | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
3 | DWORSKA | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | KOLEJOWA | 5 | 4 | 0 | 9 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
5 | KRĘTA | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | LUDOWA | 4 | 17 | 0 | 21 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
7 | PODMIEJSKA | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
8 | PRZEJAZD | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
9 | REYMONTA | 0 | 29 | 0 | 29 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 29
10 | SZLACHECKA | 0 | 7 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13
11 | TOPOLOWA | 3 | 8 | 0 | 11 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
12 | WIEJSKA | 17 | 0 | 0 | 17 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
| Razem | 61 | 66 | 9 | 136 | 3 | 119 | 1 | 10 | 3 | 133
osiedle: MĘKA
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  |  | razem
|  | 70 | 100 | 150 |  |  | 1 UW | 1 KO2 | 4 UW | 4 KO2
1 | Józefiaka | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
2 | Kościelna | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
3 | Maczyńskiego | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
4 | Paszkiewicza | 14 | 7 | 0 | 21 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
5 | Piątkowskiej | 11 | 0 | 0 | 11 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
6 | Podgórze | 6 | 8 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
7 | Sosnowa | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
8 | Sternfelda | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 5
9 | Sulimierskiego | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
10 | Torowa | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
11 | Sienkiewicza | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
12 | Uniejowska | 0 | 0 | 42 | 42 |  | 0 | 0 | 33 | 9 | 42
| razem | 74 | 19 | 46 | 139 | 0 | 92 | 0 | 38 | 9 | 139
osiedle: DZIERLIN
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  |  | razem
|  | 70 | 100 | 150 |  |  | 1 UW | 1 KO2 | 4 UW | 4 KO2
1 | Dolna | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Górna | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Letniskowa | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
4 | Wczasowa | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | Wolska | 0 | 11 | 0 | 11 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
6 | Zakładników | 0 | 35 | 0 | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
| razem | 5 | 52 | 0 | 57 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
osiedle: WOŹNIKI
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  |  | razem
|  | 70 | 100 | 150 |  |  | 1 UW | 1 KO2 | 4 UW | 4 KO2
1 | Andrzejewskiego | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Błonie | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
3 | Glinianki | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | Nadwarciańska | 10 | 2 | 0 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
5 | Obwodowa | 3 | 1 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
6 | Strażacka | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | Widawska | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | Złota | 0 | 13 | 1 | 14 |  | 8 | 0 | 6 | 0 | 14
| razem | 18 | 21 | 2 | 41 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 41
ul. WŁ ŁOKIETKA
Lp. | ulica | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  |  | razem
|  | 70 | 100 | 150 |  |  | 1 UW | 1 KO2 | 4 UW | 4 KO2
1 | Łokietka |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
| razem | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PODSUMOWANIE | Moc opraw (W) |  |  | razem | ilość słupów | typ wysięgnika |  |  |  | razem
|  | 70 | 100 | 150 |  |  | 1 UW | 1 KO2 | 4 UW | 1 KO2
| razem | 233 | 160 | 177 | 570 | 7 | 373 | 1 | 177 | 12 | 563
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[5 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Rtęciowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sodowe |  |  | 233 | 160 | 177 | 570
|  | Metalohalogenkowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  | 233 | 160 | 177 | 570
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  | 16.31 | 16 | 26.55 | 58.86
* UWAGI:
Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
| Oprawy: | SGS 103/104 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips
| słupy: | SAL 9 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 9,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1, 2 lub 3 ramiona o wysięgu 1,5 m, wysokości 3,2m i kącie nachylenia do 10%) na fundamencie betonowym prefabrykowanym B70, ze złączem TB-1,2,3,Producent: ROSA
| wysiegniki: | wysięgniki stalowe ocynkowane z rur o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 60,3 mm i grubości ścianki do 5 mm oznaczone:
|  | a) | WYSIĘGNIK 1 UW - typ W0 1, 1 ramienny, wysięg 1 m, kąt nachyl. 20° + 2x uchwyt UW na słupie ŻN
|  | b) | WYSIĘGNIK 4 UW” typ W0 4, 1 ramienny, wysięg 2 m, kąt nachyl. 20° + 2 x uchwyt UW na słupie ŻN
|  | c) | WYSIĘGNIK 1 KO2 typ W0 1, 1 ramienny, wysięg 1 m, kąt nachyl. 20° + 2x konstrukcja KO2 + 2x obejma OB35 na słupie wirowanym lub drewnianym
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP III
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU III remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
Lp | Ulica | ilość | [9 empty] | zasilanie
|  | słupów | wysiegników | [5 empty] | opraw |  |  | nazwa | nr stacji
|  |  | 1 UW | 4 UW | WRK3 | WRK4 | WRK5 | WRK6 | 150 | 100 | 70
1 | Wł. Broniewskiego | 38 | [6 empty] | 0 | 2 | 36 | SIERADZ 53 | 3-1307
2 | Aleja Grunwaldzka | 69 | [6 empty] | 0 | 73 | 0 | SIERADZ75 SIERADZ98 SIERADZ120 | 3-1453 3-1625 3-1744
3 | Rondo | 19 |  |  |  |  | 5 | 1 | 44 | 0 | 0 | SIERADZ 3 | 3-0623
4 | Plac Wojewódzki | 8 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 20 | 0 | 3 | SIERADZ 60 | 3-1399
5 | Sienkiewicza | 33 | [6 empty] | 33 | 0 | 1 | SIERADZ 34 | 3-0983
6 | Aleja Pokoju | 12 | [6 empty] | 0 | 13 | 0 | SIERADZ 49 SIERADZ 93 | 3-1161 3-1587
7 | Targowa | 19 | [6 empty] | 1 | 18 | 0 | Sieradz 10 Sieradz 35 | 3-0047 3-0891
8 | Żwirki i Wigury | 8 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | złacze Biblioteka Powiatowa
9 | Piłsudskiego | 16 | [6 empty] | 0 | 16 | 0 | SIERADZ 28 | 3-0725
10 | Zajęcza | 6 | [6 empty] | 0 | 10 | 0 | SIERADZ 49 | 3-1161
11 | Leszka Czarnego | 6 | [6 empty] | 0 | 6 | 0 | SIERADZ 109 | 3-1691
12 | Żeromskiego (linia napowietrzna + kablowa) | 2 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | SIERADZ 10,49 | 3-0047 3-1161
13 | Toruńska (linia napowietrzna + 1 słup linia kablowa) | 1 | 5 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | SIERADZ 2 | 3-0839
14 | T.Kościuszki | 11 | [6 empty] | 0 | 11 | 0 | SIERADZ 65 | 3-0004
15 | Wołodyjowskiego (linia napowietrzna) | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | SIERADZ 115 | 3-1727
16 | Nowowiejskiego (linia napowietrzna) | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 2 | 1 | SIERADZ 115 | 3-1727
17 | Spacerowa (linia napowietrzna) | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | SIERADZ 26 | 3-0887
18 | Czarnieckiego (linia napowietrzna) | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | SIERADZ 115 | 3-1727
19 | Kmicica (linia napowietrzna) | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | SIERADZ 91 | 3-1579
20 | Sempołowskiej (linia napowietrzna) | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | SIERADZ 52 | 3-1353
| razem | 248 | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 113 | 157 | 53
|  |  | 34 | [5 empty] | 323
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy | [5 empty] | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[8 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Sodowe | [5 empty] | 113 | 157 | 53 | 323
|  | Metalohalogenkowe | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. | [5 empty] | 113 | 157 | 53 | 323
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW | [5 empty] | 7.91 | 15.7 | 7.95 | 31.56
* UWAGI:
Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
| Oprawy: | SGS 103/104 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips
| słupy: | SAL 5 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 5,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1/1,5/3,2/10 ( 1 ramię o wysięgu 1,5 m, wysokości 3,2m i kącie nachylenia do 10%) na fundamencie betonowym prefabrykowanym B70, ze złączem TB-1 Producent: ROSA
SAL 9 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 9,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1, 2 lub 3 ramiona o wysięgu 1,5 m, wysokości 3,2m i kącie nachylenia do 10%) na fundamencie betonowym prefabrykowanym B70, ze złączem TB-1,2,3,Producent: ROSA
| maszty: | maszt aluminiowy MAL 14 o wysokości do 14m, na prefabrykowanym fundamencie betonowym B-80, anodowany (kolor C0 naturalny),z wysięgnikiem typu WRK A (gdzie A= ilość projektowanych opraw zgodna z ilością ramion głowicy WRK), z tabliczką TB1,2 Producent:ROSA
| wysięgniki: | wysięgniki stalowe ocynkowane z rur o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 60,3 mm i grubości ścianki do 5 mm oznaczone:
| a) | WYSIĘGNIK 1 UW - typ W0 1, 1 ramienny, wysięg 1 m, kąt nachyl. 20° + 2x uchwyt UW na słupie ŻN
| b) | WYSIĘGNIK 4 UW” typ W0 4, 1 ramienny, wysięg 2 m, kąt nachyl. 20° + 2 x uchwyt UW na słupie ŻN
wysięgniki aluminiowe kołowe typu WRK w formie głowicy z ramionami o kącie nachylenia 10°, w tym:
| a) | WRK 3 (3 ramiona)
| b) | WRK 4 (4 ramiona)
| c) | WRK 5 (5 ramion)
| d) | WRK 6 (6 ramion)
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP IV
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU IV remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
| Lp | Ulica | ilość |  |  |  |  | zasilanie
|  |  | słupów |  | opraw |  |  | nazwa | nr stacji
|  |  | SAL 6 | SAL 9 | 150 | 100 | 70
| 1 | A. Mickiewicza |  | 30 | 0 | 31 |  | SIERADZ 25 | 3-0629
| 2 | ul. Wyspiańskiego | 7 |  | 0 |  | 7 | SIERADZ 62 | 3-1421
| 3 | Armii Krajowej 24 |  | 3 |  | 0 | 7 | SIERADZ 107 | 3-1689
| 4 | Żwirki i Wigury |  | 1 |  | 2
|  | razem | 7 | 34 | 0 | 33 | 14
|  |  | 41 |  | 47
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[5 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Sodowe |  |  | 14 | 33 | 0 | 47
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  | 14 | 33 | 0 | 47
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  | 0.98 | 3.3 | 0 | 4.28
* UWAGI:
1. | Wyszczególnione punkty świetlne podlegają gwarancji udzielonej przez firmę INSt-EL sp. j. ul. Kryńska 57a, 16-100 Sokółka w ramach wykonawstwa IV etapu kompleksowego remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
2. | Bieg terminu gwarancji od dnia: |  |  |  | 01.07.2011
3. | Okresy trwania gwarancji:
a) roboty wykonawcze: 60 miesięcy, b) na oprawy oświetleniowe: 36 miesięcy, c) na źródła światła: 18 miesięcy, d) na słupy, maszty i wysięgniki: 84 miesiące.
4. | W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora usterek wyszczególnionych powyżej punktów świetlnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (INST-EL Sp. j.) czynności zmierzające do przywrócenia ich sprawności i należytego stanu technicznego podejmuje i w w całości finansuje na wniosek Zamawiającego wymieniony Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji.
5. | Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
Oprawy: | SGS 103/104 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips
słupy: | SAL 6 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 5,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1/1,5/3,2/10 ( 1 ramię o wysięgu 1,5 m, wysokości 3,2)
SAL 9 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 9,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1, 2 lub 3 ramiona o wysięgu 1,5 m
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP V
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU V remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
| Lp | Ulica | ilość | [5 empty] | zasilanie
|  |  | słupów |  |  | opraw |  |  | nazwa | nr stacji
|  |  | SAL 50 | SAL 9 | SAL 4 | 150 | 100 | 70
| 1 | Armii Krajowej | 14 | 27 |  | 0 | 27 | 16 | SIERADZ 88 | 3-1536
[9 empty] | SIERADZ 137 | 3-1945
| 2 | Łokietka (pasaż przy SP Nr 10 i Kościele NSJ) |  |  | 41 | 0 |  | 41 | SIERADZ 70 | 3-1439
|  | razem | 14 | 27 | 41 | 0 | 27 | 57
|  |  | 82 |  |  | 84
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[6 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Sodowe |  |  |  | 57 | 27 | 0 | 84
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  |  | 57 | 27 | 0 | 84
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  |  | 3.99 | 2.7 | 0 | 6.69
* UWAGI:
1. | Wyszczególnione punkty świetlne podlegają gwarancji udzielonej przez firmę F.H.U INSTAL, Miedze 34, 98-290 Warta w ramach wykonawstwa V etapu kompleksowego remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
2. | Bieg terminu gwarancji od dnia: |  |  |  |  | 29.10.2012
3. | Okresy trwania gwarancji:
a) roboty wykonawcze: 60 miesięcy, b) na oprawy oświetleniowe: 36 miesięcy, c) na źródła światła: 18 miesięcy, d) na słupy, maszty i wysięgniki: 84 miesiące.
4. | W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora usterek wyszczególnionych powyżej punktów świetlnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (F.H.U INSTAL) czynności zmierzające do przywrócenia ich sprawności i należytego stanu technicznego podejmuje i w w całości finansuje na wniosek Zamawiającego wymieniony Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji.
5. | Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
Oprawy: | 1. SGS 104/100 Malaga 2 oraz SGS 203 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips 2. OPA-1 do lamp metalohalogenowych MH-70W, 230V, 50Hz, klasa II, IP65, E-27, E-40. Producent ROSA
słupy: | SAL 50 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 5,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1/1,5/3,2/10 ( 1 ramię o wysięgu 1,5 m, wysokości 3,2)
SAL 9 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 9,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1, 2 lub 3 ramiona o wysięgu 1,5 m)
SAL 4 dwuelementowe (część dolana + oprawa parkowa), cylindryczno - stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o wysokości 4m z oprawa parkową OPA-1 MH.
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP VI
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU VI remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
| Lp | Ulica | ilość | [5 empty] | zasilanie
|  |  | słupów |  |  | opraw |  |  | nazwa | nr stacji
|  |  | SAL 50 | SAL 9 | SAL 4 | 150 | 100 | 70
| 1 | Wojska Polskiego |  | 50 |  | 0 | 50 | 12 | SIERADZ 18 | 3-0560
|  | razem | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 12
|  |  | 50 |  |  | 62
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[6 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Sodowe |  |  |  | 12 | 50 | 0 | 62
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  |  | 12 | 50 | 0 | 62
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  |  | 0.84 | 5 | 0 | 5.84
* UWAGI:
1. | Wyszczególnione punkty świetlne podlegają gwarancji udzielonej przez firmę F.H.U INSTAL, Miedze 34, 98-290 Warta w ramach wykonawstwa VI etapu kompleksowego remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
2. | Bieg terminu gwarancji od dnia: |  |  |  |  | 2013-11-25
3. | Okresy trwania gwarancji:
a) roboty wykonawcze: 60 miesięcy, b) na oprawy oświetleniowe: 36 miesięcy, c) na źródła światła: 18 miesięcy, d) na słupy, maszty i wysięgniki: 84 miesiące.
4. | W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora usterek wyszczególnionych powyżej punktów świetlnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (F.H.U INSTAL) czynności zmierzające do przywrócenia ich sprawności i należytego stanu technicznego podejmuje i w w całości finansuje na wniosek Zamawiającego wymieniony Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji.
5. | Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
Oprawy: | 1. SGS 104/100 Malaga 2 oraz SGS 103/70 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips
słupy: | SAL 9 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 9,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1, 2 lub 3 ramiona o wysięgu 1,5 m)
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP VII
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU VII remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
| Lp | Ulica | ilość | [5 empty] | zasilanie
|  |  | słupów |  |  | opraw |  |  | nazwa | nr stacji
|  |  | SAL 5 | SAL 6 | SAL 4 | 150 | 100 | 70
| 1 | Jagiellońska | 33 |  |  |  |  | 39 | SIERADZ 70 | 3-1439
| 2 | Skwer Miast Partnerskich |  | 15 |  |  |  | 17 | SIERADZ60 | 3-1399
| 3 | Skwer przed UM |  |  | 7 |  |  | 7 | SIERADZ 60 | 3-1399
|  | razem | 33 | 15 | 7 | 0 | 0 | 63
|  |  | 55 |  |  | 63
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[6 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Metalohalogen |  |  |  | 24 |  |  | 24
|  | Sodowe |  |  |  | 39 |  |  | 39
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  |  | 63 | 0 | 0 | 63
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  |  | 4.41 | 0 | 0 | 4.41
* UWAGI:
1. | Wyszczególnione punkty świetlne podlegają gwarancji udzielonej przez firmę F.H.U INSTAL, Miedze 34, 98-290 Warta w ramach wykonawstwa VII etapu kompleksowego remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
2. | Bieg terminu gwarancji od dnia: |  |  |  |  | 2014-10-30
3. | Okresy trwania gwarancji:
a) roboty wykonawcze: 60 miesięcy, b) na oprawy oświetleniowe: 36 miesięcy, c) na źródła światła: 18 miesięcy, d) na słupy, maszty i wysięgniki: 84 miesiące.
4. | W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora usterek wyszczególnionych powyżej punktów świetlnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (F.H.U INSTAL) czynności zmierzające do przywrócenia ich sprawności i należytego stanu technicznego podejmuje i w w całości finansuje na wniosek Zamawiającego wymieniony Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji.
5. | Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
Oprawy: | 1. SGS 103/70 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips; 2. OPA-1 do lamp metalohalogenowych MH-70W, 230V, 50Hz, klasa II, IP65, E-27, E-40. Producent ROSA;
słupy: | 1. SAL 5 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 5,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1, 2 lub 3 ramiona o wysięgu 1,5 m); 2. SAL 4 dwuelementowe (część dolana + oprawa parkowa), cylindryczno - stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o wysokości 4m z oprawa parkową OPA-1 MH; 3. SAL 6 dwuelementowe (część dolana + oprawa parkowa), cylindryczno - stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, w kolorze czarnym o wysokości 6m z oprawa parkową OW MH;
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP VIII
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU VIII remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
| Lp | Ulica | ilość | [5 empty] | zasilanie
|  |  | słupów |  |  | opraw |  |  | nazwa | nr stacji
|  |  | SAL 50 | SAL 10 | SAL 4 | 150 | 100 | 70
| 1 | POW |  | 61 |  | 0 | 63 | 0 | SIERADZ 20 | 3-0619
|  | razem | 0 | 61 | 0 | 0 | 63 | 0
|  |  | 61 |  |  | 63
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[6 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Sodowe |  |  |  | 0 | 63 | 0 | 63
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  |  | 0 | 63 | 0 | 63
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  |  | 0 | 6.3 | 0 | 6.3
* UWAGI:
1. | Wyszczególnione punkty świetlne podlegają gwarancji udzielonej przez firmę F.H.U INSTAL, Miedze 34, 98-290 Warta w ramach wykonawstwa VIII etapu kompleksowego remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
2. | Bieg terminu gwarancji od dnia: |  |  |  |  | 2015-11-10
3. | Okresy trwania gwarancji:
a) na oprawy oświetleniowe, słupy i wysięgniki: 60 miesięcy, b) na źródła światła: 24 miesiące,
4. | W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora usterek wyszczególnionych powyżej punktów świetlnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (F.H.U INSTAL) czynności zmierzające do przywrócenia ich sprawności i należytego stanu technicznego podejmuje i w całości finansuje na wniosek Zamawiającego wymieniony Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji.
5. | Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
Oprawy: | 1. SGS 104/100 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips
słupy: | SAL 10 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 10,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1 lub 2 ramiona o wysięgu 1,5 m)
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP IX
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU IX remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
| Lp | Ulica | ilość | [5 empty] | zasilanie
|  |  | słupów |  |  | opraw |  |  | nazwa | nr stacji
|  |  | SAL 50 | SAL 6 | SAL 4 | 150 | 100 | 70
| 1 | ul. 11 Listopada i ul. Daszyńskiego |  | 51 |  | 0 | - | 52 | SIERADZ 129 SIERADZ 130 | 3-1795 3-1802
|  | razem | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52
|  |  | 51 |  |  | 52
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[6 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Sodowe |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 52
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 52
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  |  | 3.64 | 0 | 0 | 3.64
* UWAGI:
1. | Wyszczególnione punkty świetlne podlegają gwarancji udzielonej przez firmę F.H.U INSTAL, Miedze 34, 98-290 Warta w ramach wykonawstwa IX etapu kompleksowego remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
2. | Bieg terminu gwarancji od dnia: |  |  |  |  | 2015-12-09
3. | Okresy trwania gwarancji:
a) na roboty wykonawcze, oprawy oświetleniowe, słupy i wysięgniki: 36 miesięcy, b) na źródła światła: 12 miesięcy,
4. | W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora usterek wyszczególnionych powyżej punktów świetlnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (F.H.U INSTAL) czynności zmierzające do przywrócenia ich sprawności i należytego stanu technicznego podejmuje i w całości finansuje na wniosek Zamawiającego wymieniony Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji.
5. | Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
Oprawy: | SGS 103 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips
słupy: | SAL 6 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 5,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1/1,5/3,2/10 ( 1 ramię o wysięgu 1,5 m, wysokości 3,2)
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP X
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU X remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
| Lp | Ulica | ilość | [5 empty] | zasilanie
|  |  | słupów |  |  | opraw |  |  | nazwa | nr stacji
|  |  | SAL 5 | SAL 6 | SAL 9 | 150 | 100 | 70
| 1 | os. Jaworowe | 61 |  |  |  |  | 61 | SIERADZ 87 | 3-4533
| 2 | ul. Pułaskiego |  |  | 4 |  | 5 |  | SIERADZ 9 | 3-0011
| 3 | ul. Boh. Września (droga wewnętrzna) |  | 3 |  |  |  | 3 | SIERADZ 110 | 3-1708
| 4 | ul. JP II (skrzyżowanie z ul. 1 Maja) |  |  | 6 | 6
|  | razem | 61 | 3 | 10 | 6 | 5 | 64
|  |  | 74 |  |  | 75
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[6 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Sodowe |  |  |  | 64 | 5 | 6 | 75
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  |  | 64 | 5 | 6 | 75
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  |  | 4.48 | 0.5 | 0.9 | 5.88
* UWAGI:
1. | Wyszczególnione punkty świetlne podlegają gwarancji udzielonej przez firmę EL-MAR Spółka z o.o., ul. Wschodnia 36d, 87-100 Toruń w ramach wykonawstwa X etapu kompleksowego remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
2. | Bieg terminu gwarancji od dnia: |  |  |  |  | 2017-08-22
3. | Okresy trwania gwarancji:
a) roboty wykonawcze, oprawy oświetleniowe, słupy i wysięgniki: 60 miesięcy, b) na źródła światła: 24 miesiące,
4. | W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora usterek wyszczególnionych powyżej punktów świetlnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (EL-MAR) czynności zmierzające do przywrócenia ich sprawności i należytego stanu technicznego podejmuje i w w całości finansuje na wniosek Zamawiającego wymieniony Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji.
5. | Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
Oprawy: | 1. SGS 103/70 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips; 2. SGS 104/100 Malaga 2 oraz SGS 104/150 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips
słupy: | 1. SAL 6 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 5,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1/1,5/3,2/10 ( 1 ramię o wysięgu 1,5 m, wysokości 3,2) 2. SAL 9 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 9,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1, 2 lub 3 ramiona o wysięgu 1,5 m)
Sieradz, dn 07.11.2017

## ETAP XI
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2018r.
Szczegółowe zestawienie typów, ilości i lokalizacji urządzeń oświetleniowych zmodernizowanych w ramach ETAPU XI remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
| Lp | Ulica | ilość | [5 empty] | zasilanie
|  |  | słupów |  |  | opraw |  |  | nazwa | nr stacji
|  |  | SAL 9 | SAL 6 | SAL 4 | 150 | 100 | 70
| 1 | ul. Dąbrowszczaków |  | 12 |  | 0 | - | 12 | SIERADZ 129 | 3-1795
| 2 | ul. Boh. Września |  | 7 |  |  |  | 7
| 3 | ul. Sikorskiego | 10 |  |  | 14
| 4 | pasaż przy ul. Kościuszki |  |  | 8 |  |  | 8
|  | razem | 10 | 19 | 8 | 14 | 0 | 27
|  |  | 37 |  |  | 41
2. | Opis i charakterystyka zmodernizowanych punktów świetlnych podlegających nadzorowi i ewentualnej konserwacji*
|  | Rodzaj oprawy |  |  |  | Moc nominalna oprawy w W |  |  | RAZEM
[6 empty] | 70 | 100 | 150
|  | Sodowe |  |  |  | 19 | 0 | 14 | 33
|  | Metalohalogen |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | RAZEM:pkt. świetlnych SZT. |  |  |  | 27 | 0 | 14 | 41
|  | RAZEM:moc pkt. świetlnych KW |  |  |  | 1.89 | 0 | 2.1 | 3.99
* UWAGI:
1. | Wyszczególnione punkty świetlne podlegają gwarancji udzielonej przez firmę F.H.U INSTAL, Miedze 34, 98-290 Warta w ramach wykonawstwa XI etapu kompleksowego remontu i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza
2. | Bieg terminu gwarancji od dnia: |  |  |  |  | 2017-03-30
3. | Okresy trwania gwarancji:
a) na roboty wykonawcze, oprawy oświetleniowe, słupy i wysięgniki: 60 miesięcy, b) na źródła światła: 24 miesiące,
4. | W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora usterek wyszczególnionych powyżej punktów świetlnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (F.H.U INSTAL) czynności zmierzające do przywrócenia ich sprawności i należytego stanu technicznego podejmuje i w całości finansuje na wniosek Zamawiającego wymieniony Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji.
5. | Legenda dotycząca oznaczeń zastosowanych w zestawieniu:
Oprawy: | 1. SGS 103 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips 2. SGS 104/100 Malaga 2 oraz SGS 104/150 Malaga 2 dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzętu), obudowa z odpornego na działanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, w kolorze jasnoszarym, II klasa ochronności ppor Producent: Philips
słupy: | 1. SAL 6 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 5,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1/1,5/3,2/10 ( 1 ramię o wysięgu 1,5 m, wysokości 3,2) 2. SAL 9 dwuelementowe (część dolna + wysięgnik łukowy), cylindryczno-stożkowe słupy aluminiowe bez szwu, anodowane w kolorze naturalnym C0 o łącznej wysokości nie mniej niż 9,0m z wysięgnikiem łukowym WŁ 1,2,3/1,5/3,2/10 ( 1, 2 lub 3 ramiona o wysięgu 1,5 m)
Sieradz, dn 07.11.2017