TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Dotyczy postępowania pn.:

Przebudowa pomieszczenia siłowni w budynku użyteczności publicznej

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów / urządzeń  to wartości  minimalne jakie muszą spełnić proponowane materiały/urządzenia. Zastosowanie materiałów/urządzeń innych niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli  jest dopuszczalne, pod warunkiem  zastosowania materiałów/ urządzeń równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/właściwościach.

Zaproponowane urządzenia muszą spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

| Lp | Producent / Nazwa/ System | Materiały / urządzenia opisane w dokumentacji projektowej | Minimalne parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów / urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kermi | therm-x2 Profil-K Typ-33 600x1600 | Stalowe grzejniki płytowe z podłączeniem bocznym. Posiadają powierzchnie boczne obudowane osłonami oraz powierzchnię górną przykrytą osłoną typu grill. |
| 2 | Pro-vent | Mistral Slim 400 EC | Rekuperator o wydajności min. 400 m3/h. Rekuperator przystosowany do montażu pod stropem. |